## Raw Data
[Header]
System | TOC-L+TNM-L
S/W Version | 1
User | PAIN
Date/Time | 2026-04-25 08:58
[System]
Instrument Options | TOC/ASI/IC Unit/TN/Sparge Kit/
[Data]
Type | Anal. | Sample Name | Sample ID | Origin | Cal. Curve | Manual Dilution | Notes | Date / Time | Spl. No. | Inj. No. | Analysis(Inj.) | Area | Conc. | Result | Excluded | Inj. Vol.
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_22_17_08_02.cal | 1 |  | 2026-04-23 12:39 | 1 | 1 | NPOC | 1.097 | -4.997 | NPOC:-5.362mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_22_17_08_02.cal | 1 |  | 2026-04-23 12:42 | 1 | 2 | NPOC | 0.9226 | -4.203 | NPOC:-5.362mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_22_17_08_02.cal | 1 |  | 2026-04-23 12:46 | 1 | 3 | NPOC | 0.8048 | -3.666 | NPOC:-5.362mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_22_17_08_02.cal | 1 |  | 2026-04-23 12:48 | 1 | 4 | NPOC | 1.241 | -5.653 | NPOC:-5.362mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_22_17_08_02.cal | 1 |  | 2026-04-23 12:51 | 1 | 5 | NPOC | 1.193 | -5.434 | NPOC:-5.362mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_23_10_57_59.cal | 1 |  | 2026-04-23 12:39 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:-5.362mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_23_10_57_59.cal | 1 |  | 2026-04-23 12:42 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:-5.362mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_23_10_57_59.cal | 1 |  | 2026-04-23 12:46 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:-5.362mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_22_17_08_02.cal | 1 |  | 2026-04-23 12:59 | 1 | 1 | NPOC | 0.5602 | -2.552 | NPOC:-3.023mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_22_17_08_02.cal | 1 |  | 2026-04-23 13:02 | 1 | 2 | NPOC | 1.053 | -4.797 | NPOC:-3.023mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_22_17_08_02.cal | 1 |  | 2026-04-23 13:05 | 1 | 3 | NPOC | 0.6813 | -3.104 | NPOC:-3.023mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_22_17_08_02.cal | 1 |  | 2026-04-23 13:09 | 1 | 4 | NPOC | 0.92 | -4.191 | NPOC:-3.023mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_22_17_08_02.cal | 1 |  | 2026-04-23 13:11 | 1 | 5 | NPOC | 0.7497 | -3.415 | NPOC:-3.023mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_23_10_57_59.cal | 1 |  | 2026-04-23 12:59 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:-3.023mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_23_10_57_59.cal | 1 |  | 2026-04-23 13:02 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:-3.023mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | BLANK | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_23_10_57_59.cal | 1 |  | 2026-04-23 13:05 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:-3.023mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 13:22 | 1 | 1 | NPOC | 36.45 | 5 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 13:26 | 1 | 2 | NPOC | 35.29 | 5 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 13:29 | 1 | 3 | NPOC | 35.2 | 5 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 13:39 | 2 | 1 | NPOC | 19.37 | 2.5 |  | 1 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 13:43 | 2 | 2 | NPOC | 18.36 | 2.5 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 13:48 | 2 | 3 | NPOC | 19.3 | 2.5 |  | 1 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 13:52 | 2 | 4 | NPOC | 18.35 | 2.5 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 13:56 | 2 | 5 | NPOC | 18.35 | 2.5 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 14:07 | 3 | 1 | NPOC | 7.882 | 1 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 14:11 | 3 | 2 | NPOC | 7.961 | 1 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 14:15 | 3 | 3 | NPOC | 7.653 | 1 |  | 1 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 14:19 | 3 | 4 | NPOC | 7.784 | 1 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 14:29 | 4 | 1 | NPOC | 4.416 | 0.5 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 14:33 | 4 | 2 | NPOC | 3.89 | 0.5 |  | 1 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 14:37 | 4 | 3 | NPOC | 3.634 | 0.5 |  | 1 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 14:41 | 4 | 4 | NPOC | 4.388 | 0.5 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 14:46 | 4 | 5 | NPOC | 4.054 | 0.5 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 14:55 | 5 | 1 | NPOC | 1.542 | 0.1 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 14:59 | 5 | 2 | NPOC | 1.757 | 0.1 |  | 1 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 15:03 | 5 | 3 | NPOC | 1.725 | 0.1 |  | 0 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 15:07 | 5 | 4 | NPOC | 1.244 | 0.1 |  | 1 | 100
Standard | NPOC | NPOC | NPOC | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-23 15:11 | 5 | 5 | NPOC | 1.564 | 0.1 |  | 0 | 100
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 11:26 | 1 | 1 | TN | 27.93 | 5 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 11:31 | 1 | 2 | TN | 28.32 | 5 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 11:36 | 1 | 3 | TN | 27.75 | 5 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 11:46 | 2 | 1 | TN | 14.14 | 2.5 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 11:52 | 2 | 2 | TN | 13.89 | 2.5 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 11:57 | 2 | 3 | TN | 13.79 | 2.5 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 12:08 | 3 | 1 | TN | 6.708 | 1 |  | 1 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 12:12 | 3 | 2 | TN | 5.378 | 1 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 12:17 | 3 | 3 | TN | 5.395 | 1 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 12:22 | 3 | 4 | TN | 3.54 | 1 |  | 1 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 12:27 | 3 | 5 | TN | 5.535 | 1 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 12:36 | 4 | 1 | TN | 2.231 | 0.5 |  | 1 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 12:40 | 4 | 2 | TN | 2.254 | 0.5 |  | 1 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 12:44 | 4 | 3 | TN | 1.652 | 0.5 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 12:48 | 4 | 4 | TN | 1.776 | 0.5 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 12:52 | 4 | 5 | TN | 1.656 | 0.5 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 13:01 | 5 | 1 | TN | 1.22 | 0.2 |  | 1 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 13:05 | 5 | 2 | TN | 0.7334 | 0.2 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 13:08 | 5 | 3 | TN | 0.5874 | 0.2 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 13:11 | 5 | 4 | TN | 0.3914 | 0.2 |  | 0 | 40
Standard | TN | TDN | TDN | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal |  | 1 | Cal Curve OK | 2026-04-24 13:14 | 5 | 5 | TN | 0 | 0.2 |  | 1 | 40
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:23 | 1 | 1 | NPOC | 1.376 | 0.1978 | NPOC:0.1390mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:26 | 1 | 2 | NPOC | 1.1 | 0.1581 | NPOC:0.1390mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:29 | 1 | 3 | NPOC | 0.8399 | 0.1207 | NPOC:0.1390mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:32 | 1 | 4 | NPOC | 0.5361 | 0.07706 | NPOC:0.1390mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:35 | 1 | 5 | NPOC | 0.9605 | 0.1381 | NPOC:0.1390mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:23 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1390mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:26 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1390mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:29 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1390mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | DSR | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:46 | 1 | 1 | NPOC | 6.28 | 0.9027 | NPOC:0.8928mg/L TN:0.3549mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | DSR | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:51 | 1 | 2 | NPOC | 6.191 | 0.8899 | NPOC:0.8928mg/L TN:0.3549mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | DSR | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:56 | 1 | 3 | NPOC | 5.826 | 0.8374 | NPOC:0.8928mg/L TN:0.3549mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | DSR | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:01 | 1 | 4 | NPOC | 5.739 | 0.8249 | NPOC:0.8928mg/L TN:0.3549mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | DSR | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:05 | 1 | 5 | NPOC | 6.162 | 0.8857 | NPOC:0.8928mg/L TN:0.3549mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | DSR | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:46 | 1 | 1 | TN | 3.796 | 0.2637 | NPOC:0.8928mg/L TN:0.3549mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | DSR | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:51 | 1 | 2 | TN | 5.303 | 0.3683 | NPOC:0.8928mg/L TN:0.3549mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | DSR | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 13:56 | 1 | 3 | TN | 4.612 | 0.3203 | NPOC:0.8928mg/L TN:0.3549mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | DSR | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:01 | 1 | 4 | TN | 5.415 | 0.3761 | NPOC:0.8928mg/L TN:0.3549mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | DSR | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:05 | 1 | 5 | TN | 3.75 | 0.2605 | NPOC:0.8928mg/L TN:0.3549mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:13 | 1 | 1 | NPOC | 1.261 | 0.1813 | NPOC:0.1458mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:16 | 1 | 2 | NPOC | 1.101 | 0.1583 | NPOC:0.1458mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:19 | 1 | 3 | NPOC | 0.9053 | 0.1301 | NPOC:0.1458mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:22 | 1 | 4 | NPOC | 1.036 | 0.1489 | NPOC:0.1458mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:13 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1458mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:16 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1458mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:19 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1458mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | A | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:33 | 1 | 1 | NPOC | 3.862 | 0.5551 | NPOC:0.5707mg/L TN:0.2187mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | A | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:38 | 1 | 2 | NPOC | 4.394 | 0.6316 | NPOC:0.5707mg/L TN:0.2187mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | A | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:42 | 1 | 3 | NPOC | 4.036 | 0.5801 | NPOC:0.5707mg/L TN:0.2187mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | A | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:46 | 1 | 4 | NPOC | 4.014 | 0.577 | NPOC:0.5707mg/L TN:0.2187mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | A | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:33 | 1 | 1 | TN | 3.572 | 0.2481 | NPOC:0.5707mg/L TN:0.2187mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | A | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:38 | 1 | 2 | TN | 3.1 | 0.2153 | NPOC:0.5707mg/L TN:0.2187mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | A | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:42 | 1 | 3 | TN | 2.957 | 0.2054 | NPOC:0.5707mg/L TN:0.2187mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | A | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:46 | 1 | 4 | TN | 3.389 | 0.2354 | NPOC:0.5707mg/L TN:0.2187mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | A | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 14:55 | 1 | 5 | TN | 4.538 | 0.3152 | NPOC:0.5707mg/L TN:0.2187mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:03 | 1 | 1 | NPOC | 1.429 | 0.2054 | NPOC:0.1927mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:06 | 1 | 2 | NPOC | 1.07 | 0.1538 | NPOC:0.1927mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:09 | 1 | 3 | NPOC | 1.289 | 0.1853 | NPOC:0.1927mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:12 | 1 | 4 | NPOC | 1.304 | 0.1874 | NPOC:0.1927mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:03 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1927mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:06 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1927mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:09 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1927mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | B | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:23 | 1 | 1 | NPOC | 11.09 | 1.594 | NPOC:1.566mg/L TN:0.2707mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | B | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:28 | 1 | 2 | NPOC | 10.86 | 1.561 | NPOC:1.566mg/L TN:0.2707mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | B | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:33 | 1 | 3 | NPOC | 10.73 | 1.542 | NPOC:1.566mg/L TN:0.2707mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | B | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:23 | 1 | 1 | TN | 4.208 | 0.2923 | NPOC:1.566mg/L TN:0.2707mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | B | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:28 | 1 | 2 | TN | 3.747 | 0.2603 | NPOC:1.566mg/L TN:0.2707mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | B | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:33 | 1 | 3 | TN | 3.978 | 0.2763 | NPOC:1.566mg/L TN:0.2707mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | B | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:42 | 1 | 4 | TN | 3.969 | 0.2757 | NPOC:1.566mg/L TN:0.2707mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | B | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:46 | 1 | 5 | TN | 4.367 | 0.3033 | NPOC:1.566mg/L TN:0.2707mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:54 | 1 | 1 | NPOC | 1.464 | 0.2104 | NPOC:0.2224mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:57 | 1 | 2 | NPOC | 1.321 | 0.1899 | NPOC:0.2224mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:00 | 1 | 3 | NPOC | 1.602 | 0.2303 | NPOC:0.2224mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:03 | 1 | 4 | NPOC | 1.259 | 0.181 | NPOC:0.2224mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:06 | 1 | 5 | NPOC | 1.575 | 0.2264 | NPOC:0.2224mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:54 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.2224mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 15:57 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.2224mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:00 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.2224mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | C | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:18 | 1 | 1 | NPOC | 6.869 | 0.9873 | NPOC:0.8899mg/L TN:1.505mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | C | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:23 | 1 | 2 | NPOC | 6.688 | 0.9613 | NPOC:0.8899mg/L TN:1.505mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | C | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:28 | 1 | 3 | NPOC | 6.288 | 0.9038 | NPOC:0.8899mg/L TN:1.505mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | C | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:34 | 1 | 4 | NPOC | 6.298 | 0.9053 | NPOC:0.8899mg/L TN:1.505mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | C | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:39 | 1 | 5 | NPOC | 5.988 | 0.8607 | NPOC:0.8899mg/L TN:1.505mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | C | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:18 | 1 | 1 | TN | 20.98 | 1.457 | NPOC:0.8899mg/L TN:1.505mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | C | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:23 | 1 | 2 | TN | 23.35 | 1.622 | NPOC:0.8899mg/L TN:1.505mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | C | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:28 | 1 | 3 | TN | 22.05 | 1.532 | NPOC:0.8899mg/L TN:1.505mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | C | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:34 | 1 | 4 | TN | 21.99 | 1.527 | NPOC:0.8899mg/L TN:1.505mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | C | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:39 | 1 | 5 | TN | 20.63 | 1.433 | NPOC:0.8899mg/L TN:1.505mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:47 | 1 | 1 | NPOC | 0.9623 | 0.1383 | NPOC:0.1476mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:50 | 1 | 2 | NPOC | 0.6205 | 0.08919 | NPOC:0.1476mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:53 | 1 | 3 | NPOC | 1.409 | 0.2025 | NPOC:0.1476mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:56 | 1 | 4 | NPOC | 1.027 | 0.1476 | NPOC:0.1476mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:59 | 1 | 5 | NPOC | 1.091 | 0.1568 | NPOC:0.1476mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:47 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1476mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:50 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1476mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 16:53 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1476mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | D | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:11 | 1 | 1 | NPOC | 7.68 | 1.104 | NPOC:1.022mg/L TN:1.348mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | D | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:16 | 1 | 2 | NPOC | 7.034 | 1.011 | NPOC:1.022mg/L TN:1.348mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | D | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:22 | 1 | 3 | NPOC | 7.457 | 1.072 | NPOC:1.022mg/L TN:1.348mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | D | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:25 | 1 | 4 | NPOC | 7.157 | 1.029 | NPOC:1.022mg/L TN:1.348mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | D | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:28 | 1 | 5 | NPOC | 7.143 | 1.027 | NPOC:1.022mg/L TN:1.348mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | D | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:11 | 1 | 1 | TN | 19.52 | 1.356 | NPOC:1.022mg/L TN:1.348mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | D | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:16 | 1 | 2 | TN | 19.55 | 1.358 | NPOC:1.022mg/L TN:1.348mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | D | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:22 | 1 | 3 | TN | 19.14 | 1.329 | NPOC:1.022mg/L TN:1.348mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:36 | 1 | 1 | NPOC | 1.286 | 0.1848 | NPOC:0.1070mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:39 | 1 | 2 | NPOC | 0.73 | 0.1049 | NPOC:0.1070mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:42 | 1 | 3 | NPOC | 1.157 | 0.1663 | NPOC:0.1070mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:45 | 1 | 4 | NPOC | 0.6144 | 0.08831 | NPOC:0.1070mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:48 | 1 | 5 | NPOC | 0.8889 | 0.1278 | NPOC:0.1070mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:36 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1070mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:39 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1070mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 17:42 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1070mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | E | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:00 | 1 | 1 | NPOC | 4.469 | 0.6424 | NPOC:0.6010mg/L TN:0.5465mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | E | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:04 | 1 | 2 | NPOC | 4.381 | 0.6297 | NPOC:0.6010mg/L TN:0.5465mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | E | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:09 | 1 | 3 | NPOC | 3.713 | 0.5337 | NPOC:0.6010mg/L TN:0.5465mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | E | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:12 | 1 | 4 | NPOC | 4.104 | 0.5899 | NPOC:0.6010mg/L TN:0.5465mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | E | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:15 | 1 | 5 | NPOC | 4.059 | 0.5834 | NPOC:0.6010mg/L TN:0.5465mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | E | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:00 | 1 | 1 | TN | 7.83 | 0.5439 | NPOC:0.6010mg/L TN:0.5465mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | E | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:04 | 1 | 2 | TN | 7.827 | 0.5436 | NPOC:0.6010mg/L TN:0.5465mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | E | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:09 | 1 | 3 | TN | 7.945 | 0.5518 | NPOC:0.6010mg/L TN:0.5465mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:23 | 1 | 1 | NPOC | 1.331 | 0.1913 | NPOC:0.1902mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:26 | 1 | 2 | NPOC | 1.426 | 0.205 | NPOC:0.1902mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:29 | 1 | 3 | NPOC | 1.072 | 0.1541 | NPOC:0.1902mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:32 | 1 | 4 | NPOC | 1.213 | 0.1744 | NPOC:0.1902mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:35 | 1 | 5 | NPOC | 0.883 | 0.1269 | NPOC:0.1902mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:23 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1902mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:26 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1902mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:29 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1902mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | F | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:44 | 1 | 1 | NPOC | 2.302 | 0.3309 | NPOC:0.2788mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | F | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:47 | 1 | 2 | NPOC | 1.769 | 0.2543 | NPOC:0.2788mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | F | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:50 | 1 | 3 | NPOC | 2.034 | 0.2924 | NPOC:0.2788mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | F | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:53 | 1 | 4 | NPOC | 1.699 | 0.2442 | NPOC:0.2788mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | F | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:56 | 1 | 5 | NPOC | 2.015 | 0.2896 | NPOC:0.2788mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | F | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:44 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.2788mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | F | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:47 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.2788mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | F | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 18:50 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.2788mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:04 | 1 | 1 | NPOC | 1.131 | 0.1626 | NPOC:0.1326mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:07 | 1 | 2 | NPOC | 1.042 | 0.1498 | NPOC:0.1326mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:10 | 1 | 3 | NPOC | 0.8961 | 0.1288 | NPOC:0.1326mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:13 | 1 | 4 | NPOC | 1.352 | 0.1943 | NPOC:0.1326mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:16 | 1 | 5 | NPOC | 0.8295 | 0.1192 | NPOC:0.1326mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:04 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1326mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:07 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1326mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:10 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1326mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | G | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:28 | 1 | 1 | NPOC | 255.7 | 36.75 | NPOC:37.00mg/L TN:4.055mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | G | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:33 | 1 | 2 | NPOC | 258.2 | 37.11 | NPOC:37.00mg/L TN:4.055mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | G | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:38 | 1 | 3 | NPOC | 258.4 | 37.14 | NPOC:37.00mg/L TN:4.055mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | G | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:28 | 1 | 1 | TN | 57.82 | 4.016 | NPOC:37.00mg/L TN:4.055mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | G | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:33 | 1 | 2 | TN | 58.77 | 4.082 | NPOC:37.00mg/L TN:4.055mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | G | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:38 | 1 | 3 | TN | 58.54 | 4.066 | NPOC:37.00mg/L TN:4.055mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:46 | 1 | 1 | NPOC | 1.141 | 0.164 | NPOC:0.1497mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:49 | 1 | 2 | NPOC | 0.9582 | 0.1377 | NPOC:0.1497mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:52 | 1 | 3 | NPOC | 1.558 | 0.2239 | NPOC:0.1497mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:55 | 1 | 4 | NPOC | 1.025 | 0.1473 | NPOC:0.1497mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:46 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1497mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:49 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1497mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 19:52 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1497mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | H | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:07 | 1 | 1 | NPOC | 75.39 | 10.84 | NPOC:11.22mg/L TN:3.210mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | H | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:12 | 1 | 2 | NPOC | 78.29 | 11.25 | NPOC:11.22mg/L TN:3.210mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | H | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:18 | 1 | 3 | NPOC | 77.84 | 11.19 | NPOC:11.22mg/L TN:3.210mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | H | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:22 | 1 | 4 | NPOC | 78.14 | 11.23 | NPOC:11.22mg/L TN:3.210mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | H | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:07 | 1 | 1 | TN | 44.1 | 3.063 | NPOC:11.22mg/L TN:3.210mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | H | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:12 | 1 | 2 | TN | 46.3 | 3.216 | NPOC:11.22mg/L TN:3.210mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | H | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:18 | 1 | 3 | TN | 46.83 | 3.253 | NPOC:11.22mg/L TN:3.210mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | H | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:22 | 1 | 4 | TN | 45.52 | 3.162 | NPOC:11.22mg/L TN:3.210mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:31 | 1 | 1 | NPOC | 1.182 | 0.1699 | NPOC:0.1644mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:34 | 1 | 2 | NPOC | 1.219 | 0.1752 | NPOC:0.1644mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:36 | 1 | 3 | NPOC | 1.031 | 0.1482 | NPOC:0.1644mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:31 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1644mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:34 | 1 | 2 | TN | 0.4245 | 0.02949 | NPOC:0.1644mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:36 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1644mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:43 | 1 | 4 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1644mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | I | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:54 | 1 | 1 | NPOC | 79.89 | 11.48 | NPOC:11.45mg/L TN:2.909mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | I | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:59 | 1 | 2 | NPOC | 76.33 | 10.97 | NPOC:11.45mg/L TN:2.909mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | I | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:04 | 1 | 3 | NPOC | 79.2 | 11.38 | NPOC:11.45mg/L TN:2.909mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | I | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:08 | 1 | 4 | NPOC | 79.9 | 11.48 | NPOC:11.45mg/L TN:2.909mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | I | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:54 | 1 | 1 | TN | 43.09 | 2.993 | NPOC:11.45mg/L TN:2.909mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | I | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 20:59 | 1 | 2 | TN | 41.34 | 2.871 | NPOC:11.45mg/L TN:2.909mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | I | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:04 | 1 | 3 | TN | 42.3 | 2.938 | NPOC:11.45mg/L TN:2.909mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | I | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:08 | 1 | 4 | TN | 42 | 2.917 | NPOC:11.45mg/L TN:2.909mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:16 | 1 | 1 | NPOC | 1.251 | 0.1798 | NPOC:0.1743mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:19 | 1 | 2 | NPOC | 1.301 | 0.187 | NPOC:0.1743mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:22 | 1 | 3 | NPOC | 0.7128 | 0.1025 | NPOC:0.1743mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:25 | 1 | 4 | NPOC | 1.086 | 0.1561 | NPOC:0.1743mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:28 | 1 | 5 | NPOC | 0.7839 | 0.1127 | NPOC:0.1743mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:16 | 1 | 1 | TN | 0.4476 | 0.03109 | NPOC:0.1743mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:19 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1743mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:22 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1743mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:25 | 1 | 4 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1743mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | J | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:38 | 1 | 1 | NPOC | 1.546 | 0.2222 | NPOC:0.1838mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | J | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:41 | 1 | 2 | NPOC | 1.758 | 0.2527 | NPOC:0.1838mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | J | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:44 | 1 | 3 | NPOC | 1.407 | 0.2022 | NPOC:0.1838mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | J | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:47 | 1 | 4 | NPOC | 1.19 | 0.171 | NPOC:0.1838mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | J | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:50 | 1 | 5 | NPOC | 1.239 | 0.1781 | NPOC:0.1838mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | J | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:38 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1838mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | J | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:41 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1838mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | J | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 21:44 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1838mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:23 | 1 | 1 | NPOC | 1.048 | 0.1506 | NPOC:0.1181mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:26 | 1 | 2 | NPOC | 1.37 | 0.1969 | NPOC:0.1181mg/L TN:0.000mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:29 | 1 | 3 | NPOC | 0.7912 | 0.1137 | NPOC:0.1181mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:32 | 1 | 4 | NPOC | 0.8972 | 0.129 | NPOC:0.1181mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:35 | 1 | 5 | NPOC | 0.7774 | 0.1117 | NPOC:0.1181mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:23 | 1 | 1 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1181mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:26 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1181mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:29 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1181mg/L TN:0.000mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:43 | 1 | 1 | NPOC | 1.148 | 0.165 | NPOC:0.1598mg/L TN:0.00179mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:45 | 1 | 2 | NPOC | 0.931 | 0.1338 | NPOC:0.1598mg/L TN:0.00179mg/L | 1 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:49 | 1 | 3 | NPOC | 1.074 | 0.1544 | NPOC:0.1598mg/L TN:0.00179mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_NPOC.2026_04_23_13_11_22.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:51 | 1 | 4 | NPOC | 1.114 | 0.1601 | NPOC:0.1598mg/L TN:0.00179mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:43 | 1 | 1 | TN | 0.0773 | 0.00537 | NPOC:0.1598mg/L TN:0.00179mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:45 | 1 | 2 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1598mg/L TN:0.00179mg/L | 0 | 100
Unknown | NPOC/TN | BLANK | Untitled | C:\TOC-L\Methods\March2026.met | C:\TOC-L\CalCurves\March2026_TN.2026_04_24_11_14_58.cal | 1 |  | 2026-04-24 22:49 | 1 | 3 | TN | 0 | 0 | NPOC:0.1598mg/L TN:0.00179mg/L | 0 | 100

## Analyzed Data
Sample | [NPOC]_mean (ppm) | [NPOC] SD | [TDN]_mean (ppm) | [TDN] SD | Dilution Factor | Corrected [NPOC] (ppm) | Corrected [TDN] (ppm)
A | 0.44245 | 0.013619 | 0.66275 | 0.038215 | 6 | 2.6547 | 3.9765
B | 1.4375 | 0.026204 | 0.79287 | 0.022721 | 6 | 8.625 | 4.7572
C | 0.76164 | 0.025321 | 3.8795 | 0.10439 | 6 | 4.5699 | 23.2769
D | 0.89388 | 0.009679 | 3.4853 | 0.039686 | 6 | 5.3633 | 20.9118
E | 0.47273 | 0.025064 | 1.4821 | 0.011683 | 6 | 2.8364 | 8.8928
F | 0.15047 | 0.021247 | 0.116 | 0 | 6 | 0.90279 | 0.69599
G | 36.8748 | 0.21625 | 10.2528 | 0.086061 | 6 | 221.2491 | 61.5171
H | 11.0963 | 0.032935 | 8.1413 | 0.11443 | 6 | 66.5776 | 48.8479
I | 11.3224 | 0.057681 | 7.3883 | 0.085281 | 6 | 67.9345 | 44.3296
J | 0.055502 | 0.016359 | 0.116 | 0 | 6 | 0.33301 | 0.69599
DSR | 0.76447 | 0.0088385 | 1.0033 | 0.075519 | 1 | 0.76447 | 1.0033
Note: Analyzed via R v4.5.2, can be accessed via GitHub
https://github.com/touyang98/General-Data-Analysis-Codes/blob/main/Shimadzu_TOC/Shimadzu_TOC_Analysis.md
DSR is the Consensus Reference Material from Hansell Laboratory
DSR [NPOC] = 42.8 uM, [TDN] = 30.9 uM